## BILANS
*Bilans energii
Tabela: Syntetyczny bilans energii dla rozpatrywanego systemu w 2020 r.
| Moc osiągalna elektryczna netto | Produkcja energii elektrycznej netto | Produkcja ciepła netto | Zużycie paliwa | Średnia wartość opałowa | Zużycie paliwa | Średnia wartość opałowa
| MW | GWh | TJ | tys.t | kJ/kg | mln m3 | kJ/m3
Elektrownie na węglu kamiennym1 | 17023.8 | 47860 |  | 20996.9 | 21688.2
Elektrownie na węglu brunatnym1 | 7391.2 | 34351.7 |  | 45266.6 | 7935.8
Elektrociepłownie na węglu kamiennym1 | 4094.6 | 16259.8 | 137017.3 | 11204.8 | 21089.6
Elektrownie na gazie ziemnym1 | 1656.5 | 7464.6 | 17571.3 |  |  | 2109.503 | 32467
Elektrownie wiatrowe1 | 6227.6934 | 15623.0489
Elektrownie słoneczne1 | 3954.96 | 1957.92
Ciepłownie2 | 19.806 |  | 81695 | 4227 | 22840
Razem |  | 123517.0689 | 236283.6
Źródło:
1) opracowanie własne na podstawie "Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2020" - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2021.
2) EUROSTAT NRG_BAL, NRG_BAL_PEH.
Tabela: Sprawności przesyłu i transformacji nośników energii w sieci w 2020 r.
Nośnik energii | Przesył i transformacja | Sprawność
Energie elektryczna | WN-nn | 0.95
Energia elektryczna | SN-nn | 0.95
Energia cieplna | WT-NT | 0.859
Źródło: Opracowanie własne.
Tabela: Zapotrzebowanie na energię końcową w 2020 r.
Nośnik energii | Jednostka | Zapotrzebowanie końcowe
Energia elektryczna | [TWh] | 117.3412
Energia cieplna | [PJ] | 202.9676
Źródło: Opracowanie własne.

## SEC_Comm
* Zdefiniuj dobra wykorzystywane w arkuszu
*Surowce
~FI_Comm
Csets | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype
* Przynależność do zbioru dóbr | Nazwa dobra | Opis dobra | Jednostka | Znak w równaniu bilansu | Poziom podokresów | Monitorowanie szczytu | Wskaźnik energii elektrycznej
NRG | ELE_nn | Energia elektryczna niskie napiecie | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL | ELC
NRG | CIEP_NT | Cieplo zasilajace (o nizszej temperaturze) | PJ |  | DAYNITE | ANNUAL
DEM | ELE_UZYTEK | Energia elektryczna uzytkowa | PJ |  |  |  | ELC
DEM | CIEP_UZYTEK | Cieplo uzytkowe | PJ
Note on B7: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)
Note on F7: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on G7: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on H7: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on I7: Allowed Ctype ELC (Electricity)

## SEC_Processes
* Zdefiniuj procesy wykorzystywane w arkuszu
*Procesy
~FI_Process
Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap | Tslvl | PrimaryCG | Vintage
* Przynależność do zbioru procesów | Nazwa regionu | Nazwa technologii | Opis technologii | Jednostka aktywności | Jednostka mocy | Podokres aktywności procesu | Przynależność do grupy głównej dóbr | Śledzenie rocznika
DMD | PL | ELE_ODBIORY_KONCOWE | Procesy przetwarzania energii finalnej na uzyteczna | PJ | PJ | DAYNITE |  | NO
DMD | PL | CIEP_ODBIORY_KONCOWE | Procesy przetwarzania energii finalnej na uzyteczna | PJ | PJ | DAYNITE |  | NO
Note on B7: Dozwolone Zbiory Procesów ELE (Elektrownia) CHP (Elektrociepłownia) STGTSS (Elektrownia Szczyt-Pompowa) PRE (Dowolny Proces/Technologia) DMD (Proces Popytu) IMP (Import) EXP (Eksport) MIN (Proces Wydobycia/Kopalnia) RNW (Technologia Odnawialna*) HPL (Ciepłownia)
Note on H7: Allowed TsLvl ANNUAL (Annual level) SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on I7: Amit Kanudia: Needed only when one wants to override the VEDA default assignment
Note on J7: Allowed Vintage NO (if empty by default mean NO) YES

## SEKTORY_KONCOWE
*Technologie odbiorcze
~FI_T
TechName | *TechDesc | Comm-IN | Comm-OUT | EFF | CAP2ACT
* Nazwa technologii | Opis technologii | Surowiec na wejściu | Surowiec na wyjściu | Sprawność | Przelicznik mocy na aktywność
ELE_ODBIORY_KONCOWE | Procesy przetwarzania energii finalnej na uzyteczna | ELE_nn | ELE_UZYTEK | 1 | 1
CIEP_ODBIORY_KONCOWE | Procesy przetwarzania energii finalnej na uzyteczna | CIEP_NT | CIEP_UZYTEK | 1 | 1
Note on C5: With this character *, this column is ignored from VEDA. It is just useful for your information

## POPYT
*Popyt na dobra | [7 empty] | Region | Driver | \~2020 | \~2021 | \~2022 | \~2023 | \~2024 | \~2025 | \~2026 | \~2027 | \~2028 | \~2029 | \~2030 | \~2031 | \~2032 | \~2033 | \~2034 | \~2035 | \~2036 | \~2037 | \~2038 | \~2039 | \~2040 | \~2041 | \~2042 | \~2043 | \~2044 | \~2045 | \~2046 | \~2047 | \~2048 | \~2049 | \~2050
[8 empty] | PL | PKB | 1 | 1.0187 | 1.0376 | 1.057 | 1.0767 | 1.0968 | 1.1148 | 1.133 | 1.1516 | 1.1704 | 1.1896 | 1.207 | 1.2246 | 1.2424 | 1.2605 | 1.2789 | 1.2951 | 1.3116 | 1.3282 | 1.3451 | 1.3622 | 1.3746 | 1.3871 | 1.3997 | 1.4124 | 1.4253 | 1.4341 | 1.443 | 1.4519 | 1.4609 | 1.47
~FI_T:DEMAND | [7 empty] | PL | POP | 1 | 0.99823 | 0.99632 | 0.99425 | 0.99202 | 0.98961 | 0.98703 | 0.98427 | 0.98135 | 0.97826 | 0.97502 | 0.9716 | 0.96802 | 0.96428 | 0.96042 | 0.95645 | 0.95236 | 0.94819 | 0.94393 | 0.93961 | 0.93525 | 0.93084 | 0.9264 | 0.92194 | 0.91745 | 0.91294 | 0.90841 | 0.90386 | 0.89931 | 0.89476 | 0.89021
CommName | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
* Nazwa dobra | Wartość roczna popytu na dobro [PJ]
ELE_UZYTEK | 422.4284 | [6 empty] | Region | Demand | \~2020: Driver; \~2021: Calibration; \~2022: Sensitivity
CIEP_UZYTEK | 202.9676 | [6 empty] | PL | ELE_UZYTEK | \~2020: PKB; \~2021: x_1.0; \~2022: x_0.5
[8 empty] | PL | CIEP_UZYTEK | \~2020: POP; \~2021: x_0.99; \~2022: x_1.0
[9 empty] | Series | \~2020 | \~2021 | \~2022 | \~2023 | \~2024 | \~2025 | \~2026 | \~2027 | \~2028 | \~2029 | \~2030 | \~2031 | \~2032 | \~2033 | \~2034 | \~2035 | \~2036 | \~2037 | \~2038 | \~2039 | \~2040 | \~2041 | \~2042 | \~2043 | \~2044 | \~2045 | \~2046 | \~2047 | \~2048 | \~2049 | \~2050
[9 empty] | x_0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
x_1.0 | bar: POP \~2020 to x_1.0 \~2050
| ~FI_T:COM_FR |  |  |  |  | ~FI_T:COM_FR |  |  | x_0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
CommName | TimeSlice |  |  |  | CommName | TimeSlice
* Nazwa dobra | Podokres | Udział podokresu w zapotrzebowaniu rocznym |  |  | * Nazwa dobra | Podokres | Udział podkresu w zapotrzebowaniu rocznym | PROGNOZA POPYTU
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_1 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_1 | 0.035714 | CommName |  | \~2020 | \~2021 | \~2022 | \~2023 | \~2024 | \~2025 | \~2026 | \~2027 | \~2028 | \~2029 | \~2030 | \~2031 | \~2032 | \~2033 | \~2034 | \~2035 | \~2036 | \~2037 | \~2038 | \~2039 | \~2040 | \~2041 | \~2042 | \~2043 | \~2044 | \~2045 | \~2046 | \~2047 | \~2048 | \~2049 | \~2050
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_2 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_2 | 0.035714 | * Nazwa dobra
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_3 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_3 | 0.035714 | ELE_UZYTEK |  | 422.4284 | 426.3675 | 430.3801 | 434.4676 | 438.6313 | 442.8726 | 446.6671 | 450.5239 | 454.4438 | 458.4279 | 462.4772 | 466.1406 | 469.8575 | 473.6285 | 477.4545 | 481.3363 | 484.7668 | 488.2409 | 491.7592 | 495.3221 | 498.9303 | 501.5459 | 504.1854 | 506.8488 | 509.5365 | 512.2486 | 514.1135 | 515.9901 | 517.8782 | 519.7781 | 521.6897
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_4 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_4 | 0.035714 | CIEP_UZYTEK |  | 202.9676 | 200.5788 | 200.1908 | 199.7712 | 199.3174 | 198.8286 | 198.3048 | 197.7459 | 197.1526 | 196.526 | 195.8675 | 195.1734 | 194.4461 | 193.6888 | 192.9048 | 192.098 | 191.269 | 190.4212 | 189.5576 | 188.6817 | 187.795 | 186.901 | 185.9999 | 185.0937 | 184.1824 | 183.2668 | 182.3479 | 181.4256 | 180.5019 | 179.5774 | 178.6537
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_5 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_5 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_6 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_6 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 1_WIOSNA_7 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 1_WIOSNA_7 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_1 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_1 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_2 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_2 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_3 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_3 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_4 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_4 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_5 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_5 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_6 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_6 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 2_LATO_7 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 2_LATO_7 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_1 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_1 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_2 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_2 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_3 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_3 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_4 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_4 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_5 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_5 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_6 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_6 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 3_JESIEN_7 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 3_JESIEN_7 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_1 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_1 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_2 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_2 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_3 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_3 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_4 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_4 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_5 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_5 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_6 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_6 | 0.035714
ELE_UZYTEK | 4_ZIMA_7 | 0.035714 |  |  | CIEP_UZYTEK | 4_ZIMA_7 | 0.035714